## Záznam
Záznam o kontrole teploty — HACCP
Mesačný kontrolný hárok pre jedno zariadenie (chladnička, mraznička, vitrína, sklad, teplý výdaj)
Prevádzka: |  |  | Zariadenie / merací bod:
Mesiac a rok: |  |  | Meradlo (typ, evidenčné č.):
Rozsah od (°C): |  | do (°C): |  | Kalibrované do:
Bunky s teplotou mimo zadaného rozsahu sa zafarbia na červeno.
Deň | 1. kontrola |  |  | 2. kontrola |  |  | Mimo limitu? Nápravné opatrenie / poznámka
| Čas | Teplota °C | Podpis | Čas | Teplota °C | Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
• Zapisujte hodnoty ihneď po odčítaní, nie spätne. Každý deň vrátane víkendov a sviatkov.
• Pri prekročení limitu uveďte, čo sa stalo s tovarom a čo ste urobili (preloženie, servis, likvidácia) a kto rozhodol.
• Typické limity: chladničky do +5 °C · mrazničky −18 °C a nižšie · teplý výdaj nad +60 °C. Hárky uchovávajte min. 1–2 roky.
Skontroloval (vedúci): ____________________ Dátum: ____________ Podpis: ____________________
Vzor zadarmo poskytuje TempeStorm — automatické záznamy teploty bez pera a papiera · tempestorm.sk

## Pokyny
Ako hárok používať
1. Jeden hárok = jedno zariadenie a jeden mesiac. Pre každú chladničku, mrazničku, vitrínu či sklad vytlačte vlastný hárok a zaveste ho priamo pri zariadení.
2. Vyplňte hlavičku: názov prevádzky, zariadenie, mesiac, požadovaný rozsah podľa vášho HACCP plánu a použité meradlo vrátane dátumu, dokedy platí jeho kalibrácia.
3. Merajte aspoň 2× denne (ráno pri otvorení a večer pred zatvorením), pri citlivom tovare častejšie. Hodnotu, čas a podpis zapíšte hneď po odčítaní.
4. Ak je hodnota mimo rozsahu, do posledného stĺpca napíšte nápravné opatrenie: čo s tovarom (preloženie, likvidácia), čo so zariadením (servis) a kto rozhodol. Presne toto kontrola hľadá ako prvé.
5. Vedúci hárok raz mesačne skontroluje a podpíše. Vyplnené hárky uchovávajte minimálne 1–2 roky (odporúčame 5).
Čo kontrola v záznamoch hľadá
• Úplnosť — bez medzier v dňoch, vrátane víkendov a sviatkov.
• Pravdivosť — nie celý týždeň jedným perom a rovnaké okrúhle čísla.
• Limit pri každom meracom bode, aby bolo jasné, či hodnota vyhovuje.
• Nápravné opatrenie pri každom prekročení.
• Dôveryhodné meradlo — teplomer alebo sondu s kalibráciou, na ktorú sa dá odvolať.
Právny základ: Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín vyžaduje záznamy primerané povahe a veľkosti prevádzky; formu (papier alebo elektronika) nepredpisuje.
Nechce sa vám to vypisovať?
TempeStorm meria a zapisuje sám, nepretržite 24/7. Pri prekročení limitu pošle alarm do mobilu a HACCP protokol na kontrolu vytvorí na jeden klik. Každá sonda príde s akreditovaným kalibračným listom v cene. Cenu pre vašu prevádzku si naklikáte na tempestorm.sk/cennik.
https://tempestorm.sk/cennik